## Table 1
STARI GRAD d.o.o. VUKOVAR za građevinarstvo, trgovinu i usluge Josipa Rukavine 4, 32000 Vukovar OIB: 50104747329; Žiro račun: HR8123400091100164623 e-mail: sg@sg-vu.hr telefon: 032 441 664 ; 099 380 6030
INVESTITOR: GRAD VUKOVAR, Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1 OIB: 50041264710
GRAĐEVINA: KRIŽ U ULICI VIJEĆA EUROPE
MJESTO GRADNJE: TEHNIČKI DNEVNIK: | k.č. 4754, k.o Vukovar Vukovar, Vijeća Europe (pored kč.br. 133) 23/2023
TROŠKOVNIK ZA SANACIJU I OBNOVU KRIŽA U ULICI VIJEĆA EUROPE
Projektant: Branka Jukić - Krajnović, ovl.arh.
Direktor: Goran Tot
U Vukovaru, ožujak 2023 g.

## Table
REDNI BROJ | OPIS STAVKE | JED. MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
NAPOMENA: izvođač mora imati prava građenja na objektima koji služe sakralnoj povijesti. Kako bi se izbjegli VTR radovi potrebno je u cijenu uključiti sva potrebna ispitivanja, predradnje i završne radove, sav materijal i rad, ispitivanje, pribavljanja atesta, dovoz, odvoz, utovare, istovare, transport, radne skele te uređenje okoliša i objekt dovesti do gotovosti. Završni radovi (obijanje žbuke, žbukanje, ličenje) na profilacijama mjere se u m² ortogonalne projekcije.
I. | ZEMLJANI RADOVI
1 | Pažljiva postojećeg prilaza i izrada novog, stepenice kao postojeće. U cijenu uključen sav rad, materijal, odnosz šuta, iskop i postavljanje šljunka deb. 15cm, izrda armiranobetonske ploče - stepenica betonom C25/30, armirati armaturom Q131.
| Iskop | m³ | 4.5 |  | 0
| Beton | m³ | 2.5 |  | 0
| Šljunak | m³ | 2.5 |  | 0
| Šut | m³ | 4.5 |  | 0
1 | Obrada terena nakon radova. Zasijati travu, valjati i zaliti. Prilagoditi okolišu. | m² | 20 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
II. | BETONSKI RADOVI
1 | Dobava materijala, izrada novih betonskih stupova ograde dimenzija 22x22x87 cm betonom C25/30, armirati s 4Ø12, vilice Ø6/15 cm. Sa stupovima izvesti i cokl u visini 10 cm. Cokl izvesti armiranom betonom C25/30. Gotove stupce i cokl ožbukati vodoodbojnom žbukom (kao češka glazura).
| -stupovi | kom | 9 |  | 0
| - cokl širine 22 cm | m' | 12 |  | 0
2 | Izrada vodoodbojne cementne glazure (kao češka glazura). Glazuru izvesti na postojeću betonsku ploču. U cijeni svi pripremni radovi, materijali i izrada do gotove izvedene stavke. | m² | 14 |  | 0
3 | Krpanje i nova glazura na pasici cokla, širine 10 cm. | m' | 5 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
III. | RESTAURATORSKI RADOVI
Radove izvodi restaurator kamena s iskustvom i licencom Ministarstva kulture.
1 | Demontaža i montaža restauriranog križa skamenim korpusom - stavkapodrazumijeva demontažu kamenog križapomoću kranske dizalice s rukom od min.10m, odvajanje kamenog korpusa i ostalemetalne galanterije, prijevoz u radionicu tenjihovu montažu in situ | kompl. | 1 |  | 0
2 | Mehaničko i mlazno čišćenje kamenog postamenta Rotec tehnologijom s vrtložnim mlazom uz primjenu medija kombiniranim s vodom i pijeskom granula cije 0,1 - 0,6 uz pritiske do 1 bar - radovi se izvode in situ | kompl. | 1 |  | 0
3 | Mehaničko i mlazno čišćenje kamenog korpusa Rotec tehnologijom s vrtložnim mlazom uz primjenu medija kombiniranim s vodom i pijeskom granula cije 0,1 - 0,6 uz pritiske do 1 bar - radovi se izvode u radionici | kompl. | 1 |  | 0
4 | Konsolidacija strukture kamena postamenta i korpusa s materijalom kao što je Remmers KSE 300 koji je pogodan za učvršćivanje povijesnih žbuka, fuga i kamena metodom natapanja trošne zone žbuke i kamena do neoštećenog dijela | kom | 1 |  | 0
5 | Restauracija i rekonstrukcija oštećenih dijelova postamenta - Rekonstrukciju kaverni vršimo tako što u svaku kavernu ugrađujemo kopčice od nehrđajučeg čelika ili trnove od grafita te kavernu zatvaramo plombom od materijala koji svojom bojom te površinskom napetošću imitira izvorni kamen | kom | 1 |  | 0
6 | Tašeliranje kamenog postamenta koji je uništen - stavka podrazumijeva uklanjanje uništenog materijala i priprema za tašeliranje te nabava kamena, strojna obrada i povezivanje (trnovanje) izrađene tašele u cjelinu - radovi se izvode na mjestima većih oštećenja | kompl. | 1 |  | 0
7 | Izrada novog križa od sličnog umjetnog kamena kao postojeći (pješčanik) dimenzija 99 x 206, presjek krakova 17 x17 | kompl. | 1 |  | 0
8 | Spajanje kamenih dijelova sidrima od nehrđajućeg čelika | kompl. | 1 |  | 0
9 | Restauracija i rekonstrukcija kamenog korpusa (domodeliranje nedostajućih dijelova) - radovi se izvode u radionici | kompl. | 1 |  | 0
10 | Retuširanje - cizeliranje svih kamenih površina | kompl. | 1 |  | 0
11 | Polikromiranje teksta na kamenom postamentu - radovi se izvode in situ | kompl. | 1 |  | 0
12 | Pjeskarenje i bojanje postojeće ograde od šupljih željeznih profila Ø4 cm zaštitnim antikorozivnim premazom u dva sloja u tamnosivom antracit tonu kovanog željeza in situ | kompl. | 1 |  | 0
13 | Hidrofobizacija kompozicije - stavka podrazumijeva hidrofobizaciju kamene površine sredstvom koje je visoko vodootporno · Omogućuje difuziju vodene pare · Poboljšava otpornost na mraz i soli za odleđivanje · Izvanredno prodiranje · UV otporan | kompl. | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
REKAPITULACIJA
I. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
II. | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
III. | RESTAURATORSKI RADOVI |  |  |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0