## Table 1
STARI GRAD d.o.o. VUKOVAR za građevinarstvo, trgovinu i usluge Josipa Rukavine 4, 32000 Vukovar OIB: 50104747329; Žiro račun: HR8123400091100164623 e-mail: sg@sg-vu.hr telefon: 032 441 664 ; 099 380 6030
INVESTITOR: GRAD VUKOVAR, Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1 OIB: 50041264710
GRAĐEVINA: KRIŽ U ULICI ŠAMAC
MJESTO GRADNJE: | k.č. 3885, k.o. Vukovar Vukovar, križanje ulice Šamac i ulice sv. Bone
TEHNIČKI DNEVNIK: 22/2023
TROŠKOVNIK ZA SANACIJU I OBNOVU KRIŽA U ULICI ŠAMAC
Projektant: Branka Jukić - Krajnović, ovl.arh.
Direktor: Goran Tot
U Vukovaru, ožujak 2023 g.

## Table 2
REDNI BROJ | OPIS STAVKE | JED. MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
NAPOMENA: izvođač mora imati prava građenja na objektima koji služe sakralnoj povijesti. Kako bi se izbjegli VTR radovi potrebno je u cijenu uključiti sva potrebna ispitivanja, predradnje i završne radove, sav materijal i rad, ispitivanje, pribavljanja atesta, dovoz, odvoz, utovare, istovare, transport, radne skele te uređenje okoliša i objekt dovesti do gotovosti. Završni radovi (obijanje žbuke, žbukanje, ličenje) na profilacijama mjere se u m² ortogonalne projekcije.
I. | PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE, RUŠENJA
1 | Uklanjanje postojeće dotrajale ograde i odvoz na gradsku deponiju udaljenu do 8 km. | kompl. | 1 |  | 0
2 | Rušenje, uklanjanje ispucale betonske ploče platoa i prilaza debljine do 24-40 cm, izvoditi što više ručno, čuvati postojeće | m³ | 4 |  | 0
3 | Utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju udaljenu do 8 km. U cijeni i troškovi zbrinjavanja i istovar na depooniju. | m³ | 4 |  | 0
4 | Izrada potrebne zaštitne ograde oko gradilišta visine do 2,00 m (ogradu postaviti do desnog susjeda), po potrebi zatvoriti sa svih strana. | m' | 14 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
II. | GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI
1 | Izrada podložnog sloja šljunka debljine 15 cm za betonsku ploču platoa i prilaza. U cijenu uključiti i iskop zemlje III kategorije dubine 15 cm, utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju udaljenu do 8 km.
| Nabava,dobava i ugradnja šljunka. | m³ | 4 |  | 0
| - utovar, odvoz i zbrinjavanje šuta na gradsku deponiju udaljenu do 8 km | m³ | 4 |  | 0
2 | Izrada betonske podne ploče platoa i prilazne staze s ceste debljine 15 cm betonom C25/30 u običnoj oplati. Ploču armirati armaturom Q131. U cijeni izrada, ugradnja i njega betona. | m³ | 7 |  | 0
3 | Planiranje i zatravnjenje okolnog terena, sijanje trave, valjanje, zalijevanje. | m² | 12 |  | 0
4 | Izrada, dobava i montaža kovane ograde od punih željeznih profila 26/26, 2x2,5/5 i Ø15 mm. Ograda je visine 92 cm, a četiri strane dužine 250 cm s jednokrilnim vratima u prednjoj strani ograde. Ogradu zaštititi antikorozivnim premazom u dva sloja u tamnosivom antracit tonu kovanog željeza. Izvesti po povijesnim primjerima o čemu će podatke dati konzervatorski odjel. | kompl. | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
III. | RESTAURATORSKI RADOVI
Radove izvodi restaurator kamena s iskustvom i licencom Ministarstva kulture.
1 | Demontaža i montaža restauriranog križa s metalnim korpusom - stavka podrazumijeva demontažu kamenog križa pomoću kranske dizalice s rukom od min. 10m, odvajanje metalnog korpusa i ostale metalne galanterije, prijevoz u radionicu te njihovu montažu in situ | kompl. | 1 |  | 0
2 | Mehaničko i mlazno čišćenje kamenog postamenta Rotec tehnologijom s vrtložnim mlazom uz primjenu medija kombiniranim s vodom i pijeskom granula cije 0,1 - 0,6 uz pritiske do 1 bar - radovi se izvode in situ | kompl. | 1 |  | 0
3 | Mehaničko i mlazno čišćenje metalnog korpusa Rotec tehnologijom s vrtložnim mlazom uz primjenu medija kombiniranim s vodom i pijeskom granula cije 0,1 - 0,6 uz pritiske do 1 bar - radovi se izvode u radionici | kompl. | 1 |  | 0
4 | Konsolidacija strukture kamena postamenta s materijalom kao što je učvršćivač kamena bez otapala na bazi estera silicijeve kiseline koji je pogodan za učvršćivanje povijesnih žbuka, fuga i kamena metodom natapanja trošne zone žbuke i kamena do neoštećenog dijela | kompl. | 1 |  | 0
5 | Restauracija i rekonstrukcija oštećenih dijelova kamena postamenta - Rekonstrukciju kaverni vršimo tako što u svaku kavernu ugrađujemo kopčice od nehrđajučeg čelika ili trnove od grafita te kavernu zatvaramo plombom od materijala koji svojom bojom te površinskom napetošću imitira izvorni kamen | kompl. | 1 |  | 0
6 | Tašeliranje kemnog postamenta koji je uništen - stavka podrazumijeva uklanjanje uništenog materijala i priprema križa za tašeliranje te nabava kamena, strojna obrada i povezivanje (trnovanje) izrađene tašele u cjelinu- radovi se izvode na mjestima većih oštećenja | kompl. | 1 |  | 0
7 | Izrada novog križa od sličnog umjetnog kamena istovjetnim postojećem (pješčanik) dimenzija 105 x 220, presjek krakova 22 x 22 | kompl. | 1 |  | 0
8 | Spajanje kamenih dijelova sidrima od nehrđajućeg čelika | kompl. | 1 |  | 0
9 | Retuširanje - cizeliranje svih kamenih površina | kompl. | 1 |  | 0
10 | Restauracija korpusa od ljevanog željeza u svemu prema postojećem (izvornom) stanju. Istraživanje i sondiranje bojanih slojeva, bravarski popravak, skidanje postojećih slojeva boje i završno zaštititi antikorozivnim premazom u dva sloja i dva tona prema rezultatima istraživanja. | kompl. | 1 |  | 0
11 | Hidrofobizacija kompozicije - stavka podrazumijeva hidrofobizaciju kamene površine hidrofobnim sredstvom sukladno konzervatorskim uvjetima | kompl. | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
REKAPITULACIJA
I. | PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE, RUŠENJA |  |  |  | 0
II. | GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
III. | RESTAURATORSKI RADOVI |  |  |  | 0
|  |  |  | SVEUKUPNO: | 0